## IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
[14 empty] | HVAC | Equipos
[10 empty] | # | Month | Year | Last Rev: | BMS | Herramientas
[11 empty] | 8 | 2018 | 2018-08-10 | Fireproofing | Consumibles
[10 empty] | HVAC VALVE PROJECT MANAGER |  |  |  | Electrical | Materiales
[10 empty] | I-HVAC-BEHAVIORALHEALTHUSA-120817 |  |  |  |  | ACTIVOS
Contratacion
Commercial Bid Evaluation CBE
| Material Code #/ Codigo del Material: | [10 empty] | Fecha/ Date: | 2018-08-14
[12 empty] | Realizado por/ By: | DS
| Descripcion/ Description: | RTU BHJH
| Disciplina/ Discipline: | HVAC | Type: | Equipos
| Aprobado TBE / Approved Technical Bid Eespecification TBE: |  |  |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
| Aprobado RFA / Approved RFA : |  |  |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
| Plazo de entrega/ Delivery Date: |  |  |  |  | Inmediata |  | 5 dias
| Lugar de entrega/ Location: |  |  |  |  | Pick up at store |  | Pick up in DETROIT |  | Pick up at store
[6 empty] | Vendor 1 |  | Vendor 2 |  | Vendor 3 |  | Vendor 4
[5 empty] | Vendor Name: | Aaon |  | Carrier 17MT271 REV 2 |  | Carrier 17MT271 REV1
Codigo B.O.M | Description/ Descripcion | UND | Cant. | Monto Presupuestado | Condiciones de Pago/ Shippment Terms | Contado |  | Contado
[6 empty] | P.U. $ | Total $ | P.U. $ | Total $ | P.U. $ | Total $ | P.U. $ | Total $
| MARK RTU-272A MODEL 50HC-D17A3A6-0A2C0 Packaged Rooftop Electric Cooling Units 15 Tons Cooling 460-3-60 | Unit | 1 | 0 |  | 19981.3 | 19981.3 | 22187 | 22187 | 22927 | 22927
|  | each | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL $ |  | 19981.3 |  | 22187 |  | 22927 |  | 0
[5 empty] | TAX 7% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Costo TOTAL/ TOTAL Cost $: |  | 19981.3 |  | 22187 |  | 22927 |  | 0
[5 empty] | Moneda/ Currency: | Dolares |  | Dolares |  | Dolares |  | Dolares
| NOTA DE PROVEEDOR |  |  |  |  | No incluye envío y/o Tax |  | No incluye instrumentos de control de fabrica, los mismos seran suministrados por DDC, segun lo solicitado por el Proyectista No incluye envio y/o Tax |  | No incluye envío y/o Tax |  | No incluye envío y/o Tax
| OBSERVACIONES |  | RTU Carrier fue el equipo aprobado por el Cliente (SP-59 HVAC Rooftop Package Unit Approved As Noted)
RECOMENDACIÓN