## Valvulas-Accesorio
[14 empty] | Dolares | 30 days | HVAC | Equipos
[10 empty] | # | Month | Year | Last Rev: | Balboas | 45 days | BMS | Herramientas
[14 empty] | Bolivares | 60 days | Fireproofing | Consumibles
[10 empty] | Gestión de Control de Calidad/ Quality Management |  |  |  | Reales | 90 days | Electrical | Materiales
[15 empty] | Contado |  | ACTIVOS
Contratacion
Commercial Bid Evaluation CBE
| Material Code #/ Codigo del Material: | [10 empty] | Fecha/ Date: | 2019-01-16
[12 empty] | Realizado por/ By: | YG
Descripcion/ Description:
| Disciplina/ Discipline: | HVAC | Type:
| Aprobado TBE / Approved Technical Bid Eespecification TBE: |  |  |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
| Aprobado RFA / Approved RFA : |  |  |  |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | NO APLICA
| Plazo de entrega/ Delivery Date: |  |  |  |  | 2-3 SEMANAS |  | 6-8 SEMANAS |  | 7 SEMANAS
Lugar de entrega/ Location:
[6 empty] | Vendor 1 |  | Vendor 2 |  | Vendor 3 |  | Vendor 4
[5 empty] | Vendor Name: | PATTERSON (GARCIA COLINA) |  | TACO (SAEG) |  | ARMSTRONG (PROTEC) |  | BELL & GOSSET (FRANK GARCIA)
Codigo B.O.M | Description/ Descripcion | UND | Cant. | Monto Presupuestado | Condiciones de Pago/ Shippment Terms | Contado |  | Contado |  | Contado |  | Contado
| Vertical In-Line Close Coupled HVAC PUMP Pump Tag: ALT Model: V5A11A-CC CW Rotation Impeller Dia.: 9.063 Pump Size: 5x5x11 Rated RPM: 1780 | EACH | 6 | 0 |  | 2269.8 | 13618.8 | 5079.3 | 30475.8 | 5309.13 | 31854.78 | 5030 | 30180
[5 empty] | TAX | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Costo TOTAL/ TOTAL Cost : | 13618.8 |  | 30475.8 |  | 31854.78 |  | 30180
[5 empty] | Moneda/ Currency: | Dolares |  | Dolares |  | Dolares |  | Dolares
| NOTA DE PROVEEDOR |  |  |  |  | No incluye envio |  | No incluye envio |  | No incluye envio |  | No incluye envio
OBSERVACIONES
RECOMENDACIÓN